Żuromin, dnia 03.02.2012 r

IBGKiOŚ. 271.2.1.2012

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Pl. Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie”

Zamawiający zamieszcza pytania, które otrzymał w dniu 05.03.2012 roku do SIWZ dot. „Budowy kanalizacji deszczowej w ul. Pl. Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie” oraz informuje:

Ad. 1

Wylot wód należy wykonać poprzez rurę wylotową DN 800 dł. 3 m ze studni  D1 ułożonej w rowie. Wylot należy zakończyć ścianką oporową betonową. Dno rowu oraz skarpy na długości 15 m od wylotu umocnić koszami z siatki stalowej - maty gabionowe gr. 30 cm-układanych na geowłókninie. Ponadto należy odmulić rów oraz umocnić skarpy rowu na odcinku długości 100 m.

Ad. 2

Do wyceny należy przyjąć studnie DN 2000 i DN1500 z kręgów żelbetowych tak jak to opisano w Projekcie Budowlanym.

Ad. 3

Ulice pl. Wolności i Zamojskiego w Żurominie są ulicami miejskimi i będą naliczane opłaty za zajęcie pasa drogowego. Stawki zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej 
Nr 105/XIII/11  z dnia 24.11.2011 r. (D.Urz.Woj. Mazow. 2011 r. Nr 234 poz. 7997 
wynoszą 4 zł/m2na dzień.

Ad. 4

Z uwagi na konieczności dostępu do posesji znajdujących się przy ulicy Zamojskiego oraz pl. Wolności nie ma możliwości jej całkowitego zamknięcia.

Ad. 5

Po przeanalizowaniu sugestii zawartych w pytaniach dokonano zmiany przedmiaru robót.

Wobec powyższego działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (modyfikacja SIWZ w załączeniu)

Zakres modyfikacji jest następujący:

- Zmianie ulega Zał. nr 1 do SIWZ Przedmiar robót

- Zmienia się zapis w pkt. 18.1, 18.3 oraz 17.8 SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert

Nowe zapisy w/w pkt. przyjmują brzmienie:

18.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 14.03.2012 roku, do godz. 9. 30.

  - Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,                      09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 14.03.2012 roku, godz.  9. 45

  - Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA I MIASTO ŻUROMIN

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

OFERTA  na „Budowę kanalizacji deszczowej

w ul. Pl. Wolności i ul. Zamojskiego w Żurominie”

NIE OTWIERAĆ RZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 14.03.2012 ROK, GODZ. 9.45

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek