Żuromin, dnia 14.01.2013 r

IBGKiOŚ. 271.2.1.2013

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuję treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji jest następujący:

- Pkt. 3.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje nowe brzmienie:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo – Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie.

Zakres robót obejmuje między innymi:

- wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z częściowym ich zamurowaniem,

- demontaż 12 szt. okien ze ściany frontowej i montaż 11 szt. okien w ścianie tylnej

- wykonanie wyburzeń części filarków okiennych nad wejściem głównym oraz wykonanie nadproży stalowych,

- uzupełnienie tynków wewnętrznych związanych z zamurowaniami i wymianą stolarki okiennej,

- wykonanie docieplenia wszystkich elewacji budynku,

- modernizacja istniejących schodów frontowych i tylnych,

- wykonanie wyburzeń związanych z poszerzeniem strefy wejścia do budynku,

- wykonanie okładzin schodów zewnętrznych,

- wykonanie balustrad zewnętrznych schodów,

- nadbudowa fragmentów attyk,

- wykonanie okładzin ściennych na attyce elewacji frontowej i bocznych,

- wykonanie gzymsu pod attyką,

- wykonanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach,

- wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym,

- montaż detalu architektonicznego na elewacji (żaluzje w układzie pionowym, reling przy oknach zewnętrznych),

- wymiana orynnowania, rur spustowych w elewacji tylnej,

- montaż wycieraczek zewnętrznych na zewnątrz budynku,

- wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich attyki oraz montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze stolaraki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ:

- Projekt budowlany – Zał. nr 1 do SIWZ

- Przedmiar robót – Zał. nr 2 do SIWZ

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – Zał. nr 4 do SIWZ

Z zakresu robót zostaje wyłączone wykonanie ocieplenia ściany bocznej – zachodniej o wymiarach 1,10 x 10,19 m

UWAGA:  Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia.

Materiały nadające się do powtórnego użytku należy zwrócić inwestorowi.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 2 do SIWZ – Przedmiar robót oraz Formularz nr 7 – Projekt umowy

Do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zostaje dołączony załącznik nr 4 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek