Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 11210-2013 z dnia 2013-01-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Żuromin
3.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Zakres robót obejmuje między innymi: - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwi...
Termin składania ofert: 2013-01-23

Numer ogłoszenia: 19750 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 11210 - 2013 data 08.01.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina i Miasto Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, woj. mazowieckie, tel. 23 6572637, fax. 23 6572540.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3).

- W ogłoszeniu jest: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Zakres robót obejmuje między innymi: - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z częściowym ich zamurowaniem, - wykonanie wyburzeń części filarków okiennych nad wejściem głównym oraz wykonanie nadproży stalowych, - uzupełnienie tynków wewnętrznych związanych z zamurowaniami i wymianą stolarki okiennej, - wykonanie docieplenia wszystkich elewacji budynku, - modernizacja istniejących schodów frontowych i tylnych, - wykonanie wyburzeń związanych z poszerzeniem strefy wejścia do budynku, - wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, - wykonanie balustrad zewnętrznych schodów, - nadbudowa fragmentów attyk, - wykonanie okładzin ściennych na attyce elewacji frontowej i bocznych, - wykonanie gzymsu pod attyką, - wykonanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach, - wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym, - montaż detalu architektonicznego na elewacji (żaluzje w układzie pionowym, reling przy oknach zewnętrznych), - wymiana orynnowania, rur spustowych w elewacji tylnej, - montaż wycieraczek zewnętrznych na zewnątrz budynku, - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich attyki oraz montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze stolaraki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: - Projekt budowlany - Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót - Zał. nr 2 do SIWZ UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. 3.2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 3.3 Wszelkie znaki towarowe, patenty, nazwy producentów użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania, służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne i jakościowe oraz wymagany standard wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów oraz urządzeń równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach: technicznych, jakościowych, materiałowych, funkcjonalnych niż określony w dokumentacji projektowej, W załączniku - wykaz materiałów niestandardowych użytych w projekcie budowlano - wykonawczym z opisem dopuszczalnych rozwiązań 3.4 Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.45.30.00-7..

- W ogłoszeniu powinno być: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja i zmiana kształtu elewacji budynku Powiatowo - Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żurominie. Zakres robót obejmuje między innymi: - wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych wraz z częściowym ich zamurowaniem, - demontaż 12 szt. okien ze ściany frontowej i montaż 11 szt. okien w ścianie tylnej - wykonanie wyburzeń części filarków okiennych nad wejściem głównym oraz wykonanie nadproży stalowych, - uzupełnienie tynków wewnętrznych związanych z zamurowaniami i wymianą stolarki okiennej, - wykonanie docieplenia wszystkich elewacji budynku, - modernizacja istniejących schodów frontowych i tylnych, - wykonanie wyburzeń związanych z poszerzeniem strefy wejścia do budynku, - wykonanie okładzin schodów zewnętrznych, - wykonanie balustrad zewnętrznych schodów, - nadbudowa fragmentów attyk, - wykonanie okładzin ściennych na attyce elewacji frontowej i bocznych, - wykonanie gzymsu pod attyką, - wykonanie tynków cienkowarstwowych na elewacjach, - wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym, - montaż detalu architektonicznego na elewacji (żaluzje w układzie pionowym, reling przy oknach zewnętrznych), - wymiana orynnowania, rur spustowych w elewacji tylnej, - montaż wycieraczek zewnętrznych na zewnątrz budynku, - wykonanie niezbędnych obróbek blacharskich attyki oraz montaż parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej w kolorze stolaraki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki do SIWZ: - Projekt budowlany - Zał. nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót - Zał. nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - Zał. nr 4 do SIWZ Z zakresu robót zostaje wyłączone wykonanie ocieplenia ściany bocznej - zachodniej o wymiarach 1,10 x 10,19 m UWAGA: Załączony przedmiar robót jest materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny ryczałtowej oferty, a ewentualne nieujęte w nim elementy robót wynikające z projektu nie mogą stanowić podstawy do żądania przez Wykonawcę dodatkowego wynagrodzenia. Materiały nadające się do powtórnego użytku należy zwrócić inwestorowi. 3.2. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej budynku i jego otoczenia, a także zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca. 3.3 Wszelkie znaki towarowe, patenty, nazwy producentów użyte w dokumentacji przetargowej są tylko przykładem zastosowania, służą doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry techniczne i jakościowe oraz wymagany standard wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów oraz urządzeń równoważnych. Ofertą równoważną jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach: technicznych, jakościowych, materiałowych, funkcjonalnych niż określony w dokumentacji projektowej, W załączniku - wykaz materiałów niestandardowych użytych w projekcie budowlano - wykonawczym z opisem dopuszczalnych rozwiązań 3.4 Wymagany okres gwarancji - 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Wspólny Słownik Zamówień CPV 45.45.30.00-7.

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin

/-/ Zbigniew Nosek