Załącznik nr 5 do SIWZ

........................................

/miejscowość i data/

Nazwa i adres oferenta:  ....................................................

tel.:			........................................................

fax:			........................................................

adres e-mail: 			........................................................

NIP: 	                          .......................................................

FORMULARZ  OFERTOWY

# Do Gminy i Miasta Żuromin

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na „Budowę oświetlenia ścieżki pieszo-rowerowej Żuromin-Poniatowo lampami solarnymi”

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

Cena brutto - ………………..…  zł

słownie....................................................................................................................

Cena zawiera podatek VAT w wysokości ……… %

3. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy

4. Na wykonany przedmiot zamówienia tj. dostarczane lampy i montaż udzielamy gwarancji na okres 5 lat.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej przyjęte.

6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w siwz.

7. Oświadczamy, że zawarty w siwz projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na    
wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- 2 -

8. Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w określonej w siwz wysokości 8 %, tj. o wartości ............................zł, słownie .............................................................zł, w formie ..................................................

przed terminem podpisania umowy.

9. Oświadczamy, iż:

- nie zamierzamy powierzyć żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom*

- zamierzamy powierzyć  następującą części zamówienia  podwykonawcom* :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Należy podać nazwę (firm) podwykonawców, jeżeli wykonawca powołuje się na ich zasoby na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art., 22 ust. 1 ustawy Pzp

10. Oświadczamy, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr …………….. - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. Oferta została złożona na ................ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

12. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:**

1/............................................................................................

2/............................................................................................

3/............................................................................................

4/............................................................................................

5/............................................................................................

6/............................................................................................

8/.............................................................................................

9/.............................................................................................

10/.............................................................................................

11/.............................................................................................

12/.............................................................................................

* Niepotrzebne skreślić

** Jeżeli dołączone są odpisy dokumentów lub inne kopie, to muszą być one poświadczone przez oferenta za zgodność z oryginałem

.......................................................

/Podpis i pieczątka Wykonawcy

lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy/

Opis parametrów techniczny oferowanych lamp

| Lp. | Minimalne parametry techniczne lamp określone w SIWZ | Oferowane parametry techniczne lamp |
| --- | --- | --- |
| 1. | Słup: - słup ocynkowany - wzmocniony dla I strefy obciążenie wiatrem zgodnie z EUROKODEM 1: Oddziaływaniem na konstrukcje PN-EN 1991-1-4 Oddziaływanie wiatrem - wysokość słupa minimum 5 m bez modułu solarnego | Słup: - …………………………………………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………… - …………………………………………………………… …………………………………………………………… |
| 2. | Oprawa: - oświetleniowa LED - wodoszczelna - kierunkowa - zamontowana na wysięgniku do słupa na wysokości pow. min. 4,2 m od podstawy słupa - o mocy 20-25W | Oprawa: - …………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… …………………………………………………………… ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… |
| 3. | Źródło światła: - Power LED – barwa zimna biała | Źródło światła: - ……………………………………………………………… |
| 4. | Panel solarny: - monokrystaliczny lub polikrystaliczny - minimum 300W (dopuszcza się panel 2x150W) - prąd ładowania minimum 7,5 A | Panel solarny: - …………………………………………………………….. - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………. |
| 5. | Akumulator: - minimum 150Ah (dopuszcza się akumulatory 2x80W) - typ - pełny żelowy - montaż pod ziemią w hermetycznych, wodoodpornych skrzynkach | Akumulator: - …………………………………………………………… - ……………………………………………………………… - ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… |
| 6. | Autonomia: - czas pracy w skrajnie niekorzystnych warunkach – 4 dni | Autonomia: - …………………………………………………………… |
| 7. | Czas pracy lampy: - minimum 10 godzin w ciągu doby | Czas pracy lampy: - …………………………………………………………… |
| 8. | Układ zasilania: - 12V | Układ zasilania: - …………………………………………………………… |
| 9. | Sposób włączania/wyłączania: - czujnik zmierzchowy z programatorem godzin | Sposób włączania/wyłączania: - …………………………………………………………… |
| 10. | Zabezpieczenie przed kradzieżą: - tak | Zabezpieczenie przed kradzieżą: - …………………………………………………………… |
| 11. | Podstawa lampy: - fundament żelbetowy prefabrykowany wkopany do gruntu w miejscu instalowania lamp | Podstawa lampy: - …………………………………………………………… …………………………………………………………… |
| 12. | Warunki klimatyczne dotyczące przebywania i pracy dla całej lampy: - - od -25°C do +50°C | Warunki klimatyczne dotyczące przebywania i pracy dla całej lampy: - …………………………………………………………… ………………………………………………………………… |

.......................................................

/Podpis i pieczątka Wykonawcy

lub uprawniony przedstawiciel Wykonawcy/