SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

# o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Zamawiający: Gmina i Miasto Żuromin 
pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

tel./fax (023) 657-25-40 lub (023) 657-26-37

Zadanie: Wykonanie projektu budowlanego basenu przyszkolnego

#### CPV -  71220000-6

Lokalizacja: teren przy Zespole Szkół nr 2 w Żurominie

Informacje ogólne:

1.  Oferent winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji.

2.   Wszystkie formularze zawarte w niniejszej dokumentacji, a w szczególności formularz oferty,    załączniki zostaną wypełnione  przez oferenta ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy oferenta - wpisuje on „nie dotyczy”.

3.  Niniejszą dokumentację można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem, nie należy udostępniać jej osobom trzecim.

- Każdy oferent złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.

- Oferent poniesie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Termin składania ofert upływa dnia 18.03.2009 r godz. 930.

Wykaz dokumentów:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Druk oferty zał. Nr 1 do SIWZ

- Załączniki do oferty – nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5

- Koncepcja zagospodarowania terenu

IGMRiOŚ. 7020-8/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Przedmiot zamówienia:

## Wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej budynku basenu przyszkolnego zlokalizowanego na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Żurominie.

# I. Zamawiający

Gmina i Miasto Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin

Internet: www.zuromin.ibip.net.pl

E-mail: budownictwo@zuromin.ibip.net.pl

Godziny urzędowania: od 7:45 do 15:45

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 Prawa zamówień publicznych.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r.
 Nr  poz. 223, poz. 1655 z późn. zm.)

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane

(Dz. U. z 2006, Nr 87, poz. 605 z późn. zm),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. (DZ.U. z 2007 r, Nr 241, poz. 1763)

##### III. Opis przedmiotu zamówienia

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej  budynku basenu przyszkolnego z  zapleczem oraz z zagospodarowaniem terenu (parkingiem, zjazdami, drogami wewnętrznymi, ciągami pieszymi), zlokalizowanej na terenie Zespołu Szkół nr 2 w Żurominie.

  - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY WIELKOŚCIOWE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy  ok. 1800-2000 m²

Kubatura ok. 11 000,00 -12 000,00m3

Ilość kondygnacji  -   1 kondygnacja podziemna

-   1 kondygnacja naziemna

Pojemność hali basenowej ok.80 osób

Pojemność zaplecza fitness ok.40 osób

Pojemność widowni ok.90 osób

Powierzchnia wody ok. 500 m²

w tym :

- basen pływacki -  315 m²

- basen rekreacyjny do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci – ok. 150 m²

- lądowisko – ok.15 m²

- 1 whirpool

Długość zjeżdżalni wodnej ok. 60m

Przepustowość obiektu około 1000 osób / dzień

Ilość miejsc parkingowych min. 25 stanowisk+ 3 miejsca na autokary

  - AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Inwestycja zaplanowana jest  na działce nr ewidencyjny 2642/2, pomiędzy ulicą Wiatraczną i ul. Ks. Staniaszko. Na terenie tej działki znajdują się zabudowania szkolne oraz boisko wielofunkcyjne Zespołu Szkół nr 2 w Żurominie.

Teren przedmiotowej działki jest płaski, pozbawiony jakichkolwiek naniesień naziemnych i podziemnych, niezadrzewiony.

Projektowany budynek krytej pływalni zgodnie z załączonym szkicem lokalizacyjnym oznaczony symbolem „A”, planuje się zlokalizować w południowo-wschodniej części działki.

Przyłączenia do mediów wg warunków wydanych przez gestorów sieci.

Do projektowanego basenu należy przewidzieć: doprowadzenie przyłącza wodnego, cieplnego, elektroenergetycznego, odprowadzenie ścieków sanitarnych, wody deszczowej z dachu budynku, parkingu i dróg wewnętrznych.

Dojazd do obiektu przewiduje się poprzez nowoprojektowany zjazd z ulicy Ks. Staniaszko oraz poprzez istniejące zjazdy w ul. Witracznej.

W założeniach projektowych należy przewidzieć połączenie pływalni łącznikiem funkcyjnym w poziomie parteru budynku z  istniejącym budynkiem szkolnym oznaczonym na szkicu lokalizacyjnym symbolem „B”

1.3 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE

Projektowany budynek krytej pływalni wraz z zapleczem, pełnić ma funkcję basenu sportowo-rekreacyjnego obsługującego zarówno potrzeby Zespołu Szkół nr 2, jak również potrzeby mieszkańców miasta Żuromin i okolic. Z tego powodu planuje się rozbudowę funkcji czysto sportowej o elementy szeroko rozumianej rekreacji.

Wokół obiektu należy zlokalizować min. 25 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przewidzieć należy minimum 3 miejsca parkingowe dla autokarów.

Elementem zasadniczej funkcji budynku powinna być niecka basenowa o wymiarach 12,5 m x 25 ,0 m, głębokości 1,2 m do 1,8 m, z obejściem wokół niej , szatnie z zespołami natrysków w zestawach –męska , damska i rodzinna z możliwością korzystania z niej  przez osoby niepełnosprawne. W hali basenowej zlokalizowana  powinna być również niecka rekreacyjna (połączona z brodzikiem dla dzieci) do nauki pływania z atrakcjami wodnymi, oraz whirpool.

Drugą funkcją obiektu powinien być zespół fitness dostępny z holu głównego, z niezależną recepcją, zespołem szatniowym i węzłami sanitarnymi, zawierający salkę do ćwiczeń fitness, kabiny solarium, sauny z miejscem na wypoczynek i basenikiem/ komorą schładzającą.

Oba zespoły funkcjonalne należy połączyć  ze sobą , stwarzając możliwość korzystania z nich równolegle bez przechodzenia przez hol główny.

Ponadto przewidzieć należy  pomieszczenia personelu obsługującego oba zespoły w postaci : pomieszczeń  biurowych, socjalnych, szatni i pomieszczeń gospodarczych.

W strefie wejściowej - łącznika funkcyjnego, z bezpośrednim dostępem z zewnątrz, powinny znaleźć się takie pomieszczenia i funkcje jak:

szatnia okryć wierzchnich, bar z miejscami do siedzenia, kiosk handlowy ( z artykułami sportowymi), zespół toalet ogólnodostępnych oraz kasy zespołu basenowego.

Przewidzieć należy w planowaniu rozkładu pomieszczeń, możliwość wglądu na halę basenową z holu wejściowego dla osób oczekujących (z wejściem awaryjnym).

Kondygnacja podziemna stanowić powinna zaplecze techniczne kompleksu.

1.4 SZCZEGÓŁOWE ZESTAWIENIE FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE OBIEKTU

PODZIEMIE BUDYNKU

W części podziemnej budynku należy przewidzieć lokalizację wszystkich niezbędnych pomieszczeń , związanych z zapleczem  technologicznym basenu, a więc takich jak:

-wentylatornia

-rozdzielnia elektryczna

-pomieszczenie węzła cieplnego

-pomieszczenie wodomierza

-podbasenie

-zbiorniki przelewowe

-pomieszczenia technologiczne

-oraz wszelkie inne niezbędne pomieszczenia techniczne oraz socjalno-sanitarne, związane z prawidłowym funkcjonowaniem obiektu

PARTER

W parterze budynku znaleźć powinny się niezbędne pomieszczenia odpowiedzialne za charakter i funkcję sportowo-rekreacyjną obiektu.

Poniższa tabela przedstawia wykaz niezbędnych pomieszczeń.

| l.p | Nazwa pomieszczenia |
| --- | --- |
| 1 | Basen pływacki |
| 2 | Basen rekreacyjny do nauki pływania z brodzikiem dla dzieci |
| 3 | Plaża basenowa |
| 4 | Lądowisko połączone z brodzikiem rekreacyjnym |
| 5 | Trybuny |
| 6 | Hol wejściowy |
| 7 | Hol kasowy |
| 8 | Szatnia damska |
| 9 | Szatnia męska |
| 10 | Szatnia rodzinna |
| 11 | Szatnia okryć wierzchnich |
| 12 | Sala fitness |
| 13 | Zaplecze Sali fitness |
| 14 | Sauna – dwie sztuki |
| 15 | Solarium |
| 16 | Masaż |
| 17 | Miejsce na wypoczynek |
| 18 | Prysznice związane z zespołem basenowym |
| 19 | Sanitariaty związane z zespołem basenowym |
| 20 | Sanitariaty związane z zespołem fitness |
| 21 | Szatnie związane z zespołem fitnes |
| 22 | Recepcja zespołu fitness z holem |
| 23 | Barek z zapleczem |
| 24 | Kiosk |
| 25 | Pomieszczenie dla ratownika (pierwsza pomoc) |

Dodatkowo należy przewidzieć niezbędną  ilość pomieszczeń biurowych, socjalnych, niezbędna powierzchnię komunikacji ( w tym dla niepełnosprawnych) oraz niezbędną ilość pomieszczeń związana z obsługą budynku.

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU

ZAMÓWIENIA- CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIAZAŃ BUDOWLANO –

KONSTRUKCYJNYCH.

2.1.Architektura :

Ukształtowanie bryły budynku sprzyjać powinno uzyskaniu najkorzystniejszych walorów estetycznych oraz wyników ekonomicznych  w później eksploatacji budynku.

Funkcje pomieszczeń dla użytkowników basenu zaprojektować należy  w następujących  grupach i powiązania funkcjonalnych:

- grupa obsługi technicznej i administracyjnej basenu

- grupa trenerów, ratowników

- grupa dla kobiet korzystających z zespołu fitness w ilości ok.20 szafek.

- grupa dla mężczyzn korzystających z zespołu fitness w ilości ok.20 szafek

- grupa pracowników zespołu fitness

- grupa dla kobiet korzystających z basenów w ilości ok.100 szafek w układzie piętrowym

- grupa dla mężczyzn korzystających z basenów w ilości 100 szafek w układzie piętrowym

- grupa dla niepełnosprawnych poruszających się na wózkach która może pełnić funkcję szatni rodzinnej – ok. 20

- grupa dla zespołu - kiosku oraz barku.

  - Konstrukcja

Przewidzieć konstrukcję  budynku mieszaną (żelbetowa, tradycyjna murowana, drewno klejone , elementy stalowe)

Konstrukcja dachu hali basenowej: dźwigary z drewna klejonego oparte na słupach żelbetowych, pokrycie blacha cynkowo-tytanowa bądź panele aluminiowe systemowe, ocieplenie wełną mineralną.

Konstrukcja niecki basenowej: płyta denna żelbetowa posadowiona na słupach, ściany boczne żelbetowe (beton wodoszczelny)

Dopuszcza się konstrukcję niecki basenowej oraz niecki basenu rekreacyjnego z brodzikiem ze stali nierdzewnej na płycie żelbetowej posadowionej na słupach.

Niecka basenowa o zmiennej głębokości od 1,2 m do 1,8m

Przy niecce basenowej przewidzieć należy montaż podnośnika dla niepełnosprawnych.

Nieckę wyposażyć należy  w drabinki zejściowe, rynnę przelewową.

Do hali basenowej przylegać powinny bezpośrednio zespoły szatniowo-sanitarne jw. magazyn sprzętu pomocniczego, pomieszczenie dla ratownika (pierwszej pomocy)

Zaprojektować należy trybuny na  ok. 90 osób w dwóch rzędach z balustradą ochronną

Przewidzieć możliwość wglądu na halę basenową  z hollu wejściowego dla osób oczekujących z wyjściem ewakuacyjnym.

Dłuższy bok hali basenowej ( z ekspozycją na ul. Ks. Staniaszko) –ściana kurtynowa szklana.

Poza halą basenową konstrukcja słupowa z wypełnieniem pustakami ceramicznymi bądź bloczkami gazobetonowymi z ociepleniem styropianem.

Stropy typu filigran bądź wylewane na budowie. Pokrycie dachów płaskich: papa bądź membrana dachowa, ocieplenie wełną mineralną twardą.

Ścianki attykowe murowane wzmacniane trzpieniami żelbetowymi lub żelbetowe.

  - Instalacje:

2.3.1 Instalacje sanitarne:

Woda dla obiektu potrzebna będzie dla celów:

-sanitarnych w zespołach szatniowych

-przygotowania technologicznego dla basenu,

-przeciwpożarowych.

Woda basenowa pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej dla napełnienia niecki basenowej, po uzdatnieniu w stacji uzdatniania wody. Obieg wody w basenie odbywać się powinien poprzez układ filtrów i podgrzewaczy w układzie zamkniętym.

Wewnątrz obiektu rozmieścić należy odpowiednio  hydranty przeciwpożarowe z wężami półsztywnymi o zasięgu pokrywającym wszystkie pomieszczenia obiektu.

W budynku przewidzieć należy instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła dla hali basenowej oraz pomieszczeń zaplecza.

Centrale wentylacyjne zlokalizować należy wewnątrz budynku w podpiwniczeniu, w specjalnie wydzielonym w tym celu pomieszczeniu wentylatorowni.

Przewidzieć należy: układ wentylacji hali basenowej, podbasenia, pomieszczeń technicznych (uzdatniania wody) oraz oddzielny system wentylacji pomieszczeń szatniowych. W pomieszczeniu chlorowni wentylacja awaryjna uruchomiana przez system czujek i blokad zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Technologia uzdatniania wody basenowej.

Przyjmuje się następujące parametry:

- wymiary niecki basenowej- 12,5 x 25 m i głębokości 1,2 m do 1,8 m

- pojemność niecki basenowej  - ok. 500 m3

- temperatura hali basenu 30*C

- temperatura wody w basenie 29*C

- czas przewałowania wody basenowej 4h

Parametry jakościowe wody muszą spełniać wymagania zgodne z aktualnymi przepisami odnośnie ilości bakterii, ich grup, przezroczystości, osadu, stężenia chloru użytecznego.

Niecka basenu powinna być wykonana w następującej technologii:

-ściany o konstrukcji żelbetowej  z okładziną z płytek ceramicznych,

-żelbetowa płyta denna z okładziną z płytek ceramicznych

Dopuszcza się konstrukcję niecki basenowej oraz niecki basenu rekreacyjnego z brodzikiem ze stali nierdzewnej na płycie żelbetowej posadowionej na słupach

-zbiornik przelewowy zgrzewany z tworzywa sztucznego

-w dnie niecki dysze denne rozmieszczone symetrycznie w 4 ciągach, którymi będzie dopływać woda ze stacji uzdatniania

-odpływ wody z basenu 2 rynnami przelewowymi montowanymi wzdłuż dłuższych boków basenu,

- odpływy z rynien – odpowiednie, po obu stronach , odprowadzające wodę do zbiornika przelewowego,

- opróżnienie basenu spustami dennymi, które należy zlokalizować w najgłębszej części basenu,

- oczyszczanie basenu za pomocą odkurzacza wodnego

Obieg wody basenowej zamknięty z czynnym przelewem.

Odprowadzenie wody z rynien przelewowych grawitacyjne, do zbiornika przelewowego, następnie zasysane pompami obiegowymi wyposażonymi w filtr wstępny a po dawkowaniu koagulatów tłoczone do filtrów ciśnieniowych. Po filtracji woda będzie podgrzana , przed wprowadzeniem do basenu dozowane chemikalia z pomiarem ich poziomu w naczyniu pomiarowym. Uzupełnianie eksploatacyjne wody automatycznym systemem napełniania. Całość robót wykonana zostanie zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i technologicznymi inżynierii basenowej.

Ogrzewanie budynku, ciepło technologiczne oraz produkcja ciepłej wody dla celów sanitarnych zapewni węzeł cieplny zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej i kotłowni przyszkolnej. Węzeł cieplny zaprojektować w oparciu o warunki techniczne wydane przez gestora tego medium zlokalizowano w podbaseniu obiektu. Instalacja c.o. grzejnikowego obsługiwać powinna wszystkie pomieszczenia w obiekcie z wyjątkiem hali basenowej i pomieszczeń tzw. „mokrej stopy”. Grzejniki zasilane będą  w systemie rozdzielaczowym. Hala basenowa ogrzewana ciepłym powietrzem.

Dogrzewanie wody basenowej odbywać się będzie za pośrednictwem basenowych wymienników ciepła.

Wszystkie instalacje zaprojektować należy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, SANEPID, P.POŻ oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów.

2.3.2 Instalacje elektryczne:

Segment pływalni zasilany powinien być w energię elektryczną zgodnie z warunkami , które zostaną wydane przez ZE.

Przewidzieć   zlokalizowanie w obiekcie głównej rozdzielni elektrycznej, tablic rozdzielczych technologicznych zasilających odbiory wentylacji, uzdatniania wody basenu, oraz wymiennikowi, na poszczególnych kondygnacjach zasilających odbiory oświetlenia i gniazd wtykowych, głównego wyłącznika prądu.

Wewnętrzne linie zasilające zaprojektować  jako kablowe. Osprzęt należy zastosować podtynkowy, uszczelniony w pomieszczeniach mokrych.
Przewiduje się w ciągach komunikacyjnych i nad wejściami montaż opraw oświetlenia ewakuacyjnego.

Instalacje siły i sterowania  obejmą zasilanie urządzeń technologicznych uzdatniania wody basenowej , zasilanie central wentylacyjnych i wentylatorów wywiewu, instalacje z wymiennikowi.

Instalacje sterowania obejmą automatykę węzła wymiennikowego wody, sterowanie załączaniem urządzeń wentylacyjnych oraz urządzeń uzdatniania wody basenowej.

Przewiduje się wykonanie wewnętrznej instalacji telefonicznej, instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych na poziomie podbasenia oraz  wentylatorowni i wymiennikowi w celu wyrównania potencjałów przewodzących urządzeń i elementów budynku oraz ochronę przeciwpożarową.

Ilość instalacji , ich rodzaj i zakres stosowania zaprojektowane zostaną

zgodnie z obowiązującymi wymogami wynikającymi z przepisów BHP, SANEPID, P.POŻ oraz zgodnie z warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów.

We wszystkich pomieszczeniach „strefy mokrej” oraz magazynie sprzętu basenowego  zapewnić odwodnienie.

2.4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU :

- drogi i parkingi z kostki betonowej grubości 8cm z wpustami kanalizacyjnymi i spadkiem do 2%

- ciągi piesze z kostki betonowej o grubości 6cm

- teren parkingów i dojazdów należy doświetlić lampami parkowymi i ulicznymi

- pozostałe tereny nie wykorzystane pod  lokalizację budynku , parkingów i dojazdów    należy przewidzieć pod tereny zielone.

2.5  OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Zostaną opracowane przez wykonawcę zgodnie ze Specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót budowlanych.

3. CZESC INFORMACYJNA

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z:

-  	Decyzją o ustalenie lokalizacji celu publicznego

- 	Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 –Prawo zamówień publicznych  oraz wszystkim

póżniejszymi zmianami.

-  	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego , wraz z póżniejszymi zmianami.

-  	wymogami aktualnej ustawy „Prawo Budowlane” wraz z przepisami

wykonawczymi-  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pó.n. mm )oraz wszystkimi póżniejszymi zmianami

-  	obowiązującymi wymogami wynikającymi z przepisów BHP, SANEPID, P.POŻ

-  	wymogami zamawiającego

-  	warunkami wydanymi przez gestorów poszczególnych mediów.

-  	przepisami pływalni FINA 2005 - 2009

3.1 ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH DO WYKONANIA W RAMACH ZAMÓWIENIA

1/. Wielobranżowy projekt budowlany będący podstawą uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę	- 5 egz.

W tym:

-projekt budowlany architektury

-projekt budowlany konstrukcji

-projekt budowlany wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej

-projekt budowlany wewnętrznej instalacji co wraz z węzłem cieplnym

-projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej ( w tym instalacji niskoprądowej i rozdzielni elektrycznej)

-projekt budowlany wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej

-projekt budowlany technologii basenu

-projekt budowlany kolorystyki budynku

-projekt budowlany drogowy zjazdów, parkingów, dróg dojazdowych – wewnętrznych, chodników

-projekt budowlany przyłącza wody

-projekt budowlany przyłącza kanalizacji sanitarnej

-projekt budowlany kanalizacji deszczowej oraz odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych

-projekt budowlany oświetlenia terenu

-projekt zagospodarowania terenu

- wszelkie niezbędne opracowania i uzgodnienie niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę

2/. Przedmiary i kosztorysy ( ofertowy i inwestorski) – 2 egz.

3/. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ze szczegółowym określeniem standardów wykończeniowych. – 5 egz.

4/. Informacje BIOZ- 5 egz

5/. Wersja elektroniczna wyżej wymienionych opracowań przekazana na nośniku umożliwiającym odczytanie.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV  71220000-6

##### IV. Części zamówienia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

##### V. Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67, ust. 1, pkt. 6 Prawa zamówień publicznych.

VI. Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia

Oferent, który wygra przetarg zostanie zobowiązany do realizacji zadania:

- wykonania projektu budowlanego basenu przyszkolnego w terminie 6 tygodni od dnia podpisania umowy

Warunki płatności:

Płatne:

- 60 % po dostarczeniu przedmiotu zamówienia wraz z uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę i przedstawieniu faktury w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

- 40 % po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu

1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;

2) posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

- dysponują przynajmniej  dwiema osobami, wpisanymi na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego i posiadającymi uprawnienia budowlane do projektowania w zakresie architektury (bez ograniczeń).

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- posiadają środki finansowe na rachunku w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł lub posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł. Spełnienie warunku należy wykazać z ostatnich 3 miesięcy przedstawiając odpowiednie dokumenty.

- posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 1.000.000 złotych

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą /spełnia/ nie spełnia/.

Podstawę oceny stanowić będą informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach jak i same dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. IX  niniejszej SIWZ.

Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia w/w warunki.

Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

- wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych

- wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

- wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3

- wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą

Zamawiający odrzuca ofertę, która:

- jest niezgodna z ustawą

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wykonawca składa następujące dokumenty:

- Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1  ustawy prawo zamówień publicznych - zał. nr 1 do oferty

- Oświadczenie wykonawcy w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo zamówień publicznych - zał. nr 2 do oferty

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące  przed upływem terminu składania ofert.

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt. 4 - 8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 9 ustawy (dla podmiotów zbiorowych), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

7. Uprawnienia  budowlane  do projektowania w zakresie architektury, łącznie z aktualnym wpisem  na  listę właściwej izby samorządu zawodowego,

8.  Wykaz co najmniej trzech projektów krytych basenów (o długości toru minimum 25 m) wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (referencje) z informacją o etapie ich budowy

- potwierdzające spełnienie przez osobę przewidzianą do realizacji zamówienia warunku określonego w pkt. VIII.1.2) SIWZ.

9. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności które będą wykonywać zamówienie na załączniku nr 4 do oferty;

- Krótką charakterystykę – opis techniczny proponowanego rozwiązania projektowego, przy uwzględnieniu wymagań określonych w opisie przedmiotu  zamówienia określonym w pkt. III niniejszej SIWZ oraz;

- Dokument potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych na rachunku w kwocie nie mniejszej niż 200.000 zł lub dokument potwierdzający zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 200.000 zł lub (z ostatnich 3 miesięcy)

- Dokument potwierdzający ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość co najmniej 1.000.000 złotych

Ponadto dokumentami wymagającymi przez zamawiającego są:

- Wypełniona i podpisana oferta – zał. nr 1 do SIWZ.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców składających ofertę wspólną 
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

X. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie, i skierowane na adres:

Urząd Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, wydział IBGKiOŚ, pokój 25 lub faksem:
 023 65 72 540.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osoby upoważnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

- Ewa Wnuk, pokój nr 25, tel. (23) 65 72 637

- Marianna Budzińska, pokój nr 25, tel. (23) 65 72 637

XII. Wadium

Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczenie pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b st. 5 kt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz.1824).

- W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej, kwotę oznaczoną wyżej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego NRB: 59124032171111000027662430 Bank Polska Kasa Opieki  S.A.  W przypadku przelewu oferent dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej, należy uiścić w kasie zamawiającego. Kasa mieści się w pokoju nr 4 w siedzibie zamawiającego i jest czynna codziennie w godzinach 800-1200 i 1300-1530.

- Termin wnoszenia wadium upływa:

- dzień przed upływem terminu składania ofert - w przypadku wpłaty (przelewu) na konto zamawiającego,

- łącznie z terminem składania ofert - w przypadku wnoszenia wadium w inny sposób.

- Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium, zostanie  przez Zamawiającego uznana za nieważną.

- Zwrot wadium nastąpi, jeżeli zaistnieje jedna z powyższych okoliczności: upłynął termin związania ofertą określony w punkcie XIII, zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zamawiający unieważnił przetarg.
Dyspozycje w zakresie zwrotu wadiów wniesionych  w pieniądzu dla oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, Zamawiający przekaże do banku lub kasy w ciągu 2 dni   roboczych od daty podpisania umowy z oferentem wygrywającym przetarg, lecz nie później niż następnego dnia po zakończeniu okresu związania ofertą określonym w punkcie XIII.

- Oferent traci wadium na rzecz Zamawiającego:

  - jeżeli odmówi podpisania umowy na  warunkach określonych w ofercie;

  - jeżeli odmówi wniesienia  zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących      
      po stronie wykonawcy

XIII. Termin związania ofertą

Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

XIV. Opis przygotowania oferty

1.	Przygotowanie oferty

Oferenci przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami dokumentów przetargowych 
oraz ustawy prawo zamówień publicznych. Oferta ma być sporządzona  w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Formularz oferty  wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami powinien zostać wypełniony przez oferenta ściśle wg. warunków i postanowień zawartych w dokumentach przetargowych, bez dokonywania w nich zmian przez oferenta. W przypadku gdy jakakolwiek część powyższych dokumentów nie dotyczy oferenta wpisuje on „nie dotyczy”;

  - Integralną częścią siwz jest wzór umowy będący załącznikiem do specyfikacji.

  - Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

  - Oferent może  złożyć tylko jedną ofertę.

  - Oferent, który przedłoży więcej niż jedna ofertę, zostanie wyłączony
 z postępowania.

  - Propozycję rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będą brane pod uwagę.

  - Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta będzie napisana na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz będzie podpisana przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Wszystkie strony oferty będą ponumerowane i parafowane przez upoważnionego przedstawiciela oferenta. Upoważnienie do podpisywania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z ustawy lub innych dokumentów załączonych do oferty. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdyby oferent jako załącznik do oferty dołączył kopię jakiegoś dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona przez osobę podpisującą ofertę.

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonana w ten sposób modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim oferentom.

  - Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu  zmian lub wycofaniu przed  ostatecznym terminem składania ofert określonym w  pkt. XV siwz). Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu musi być złożone według takich samych wymagań, jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA”. Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie terminu składania ofert.

  - Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty.

2. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

2.1 Oferent zamieści ofertę w wewnętrznej i zewnętrznej kopercie. 
Ofertę należy opakować w kopertę zewnętrzną zaadresować na zamawiającego i opatrzyć napisem :

„Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego basenu przyszkolnego, nie otwierać przed godz. 945  w dniu 18.03.2009 r.”

Koperta wewnętrzna będzie posiadać  nazwę i adres oferenta, aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia  jej opóźnienia.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:

Gmina i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin,  pokój nr 17do dnia 18.03.2009 r do godz. 09:30

Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia protestu.

- Miejsce otwarcia ofert:

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 18.03.2009 r. o godz. 945 w  sali nr 36.  Oferenci mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu informację zawierającą nazwy i adresy oferentów,  których oferty zostały otwarte oraz ceny tych ofert.

3. Sesja otwarcia ofert

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena, a także termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny

- Oferent określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w kosztorysie ofertowym. Ceny wszystkich elementów powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez  oferenta. Pozycje, dla których nie zostaną wstawione przez oferenta ceny składowe, nie zostaną zapłacone po ich wykonaniu i uważać się będzie, że zostały ujęte w innych cenach wymienionych w kosztorysie ofertowym.  Wszystkie ceny określone przez oferenta zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom.

- Ustalona cena całości robót będzie ceną kosztorysową, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie. Do wartości zamówienia należy doliczyć podatek VAT naliczony wg obowiązujących przepisów.

XVII. Kryteria oceny oferty

1. Kryteria oceny ofert

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

### Cena –100 %

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

2. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

Zastosowane wzory do obliczenia punktowego

- Cena oferty najniższej brutto

- Wartość punktowa =        (                                                               x 100)  x 100 %

- Cena badanej oferty brutto

100 – wskaźnik stały

100 % - procentowe znaczenie kryterium ceny

3. Wynik

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.

XVIII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Oferent, który przetarg wygra będzie zobowiązany do podpisania umowy. Przed podpisaniem  umowy oferent musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenia kasy jest zawsze poręczenie pieniężnym

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- gwarancjach bankowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2  
      ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
      Przedsiębiorczości.

XIX. Warunki umowy

1	Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2	O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3	Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4	Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy ( załącznik do siwz).

###### XX. Środki ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej przysługują wszystkim wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy.

Informacje na ten temat znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej.

XXI. Ogłoszenia wyników przetargu

Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.zuromin.ibip.net.pl. Niezależnie od ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

###### XXII. Postanowienia końcowe

- W zawiadomieniu wysłanym do oferenta, którego oferta została wybrana, zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

- Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku – prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia oraz została uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy w  wyjątkowych sytuacjach.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Zatwierdzam:

Żuromin dnia 10.03.2009  r                                    		   	....................................................

Podpis kierownika Zamawiającego