WYKAZ   MATERIAŁÓW

które Zamawiający przekaże Wykonawcy do budowy budynków gospodarczych

- blacha trapezowa ocynkowana  o wysokości profilu 18 mm, gr. 0,5 mm – 200 m2

- blacha trapezowa ocynkowana o wysokości profilu 8 mm, gr. 0,5 mm – 460 m2

- blacha czarna gr. 1,5 mm – 120 m2

- blacha płaska ocynkowana gr. 0,5 mm - 70 m2

- kształtownik hutniczy  60x60x4 – 880 mb

- kształtownik hutniczy 50x50x3 – 400 mb

- kształtownik hutniczy 40x40x3 – 500 mb

- kształtownik hutniczy  30x50x3 – 220 mb

- kształtownik hutniczy 50x50x4 – 200 mb

- kątownik hutniczy 40x40x4 – 370 mb

- kątownik hutniczy 30x30x3 – 210 mb