Żuromin 01.04.2010 r

IBGKiOŚ. 7020-10/10

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  223, poz., 1655, z późn. zm.) na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy chodnika i kanalizacji deszczowej w Będzyminie

ODPOWIEDŹ  NA  ZAPYTANIA

- Długość projektowanego chodnika – około 550 m (jedna strona około 550 m, druga strona około 320 m)

Długość projektowanej sieci kanalizacji deszczowej – na długości 320 m- nowy odcinek kanalizacji deszczowej, pozostałe 230 m – przykanaliki do istniejącego kolektora deszczowego.

- Na odcinku około 320 m należy zaprojektować nowy odcinek kanalizacji deszczowej dołączając się do istniejącego już kolektora (długości około 200 m, który jest zakończeniem kanalizacji). Do istniejącego kolektora należy wykonać przykanaliki ze studzienkami ściekowymi.

- Na terenie objętym inwestycją występuje sieć energetyczna napowietrzna oraz 2 przejścia przez drogę sieci wodociągowej.

- Dla w/w nie wymagane jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, natomiast decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jest w trakcie opracowania.