Odpowiedź na zapytania do przetargu

Dotyczy: Adaptacji budynku przy ul. Lubowidzkiej na cele mieszkaniowe, 
Sygn. Akt: IBGKiOŚ.2712-2/11.

I. Instalacja Kanalizacyjna

- w poz. 1 i 2 zasadna jest zmiana podstawy kosztorysowania odpowiednio na KNR 4-01 0106/02 oraz KNR 4-01 0106/03

- w wyniku sprawdzenie potwierdza się że w poz. 3 podsypka powinna wynosić 20 cm.

- w poz. 5 przewidzieć zastosowanie rury ø 250

- należy uwzględnić próby szczelności poziomów wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z  KNR 2-18 0804-01 w ilości 47 m

- omyłkowo zaniżono poz. 16 przedmiaru. Powinno być 7 szt.

- omyłkowo zaniżono poz. 17 przedmiaru. Powinno być 7 szt.

- uwzględnić montaż studzienki zgodnie z KNR-W 2-18 0517-02 – szt 1.

- uwzględnić przebić przez ściany dla rur kanalizacyjnych w ilości 11  szt. godnie z KNR 4-01 0333-09 i ich zamurowanie zgodnie z KNR 4-01 0323-03

- przebicie przez stropy dla rur kanalizacyjnych i ich zamurowanie uwzględniają                                poz. 51 i poz. 55

- uwzględnić wykucie i zamurowanie bruzd dla rur kanalizacyjnych w ilości 59 m zgodnie z KNR 4-01 0336-07 i KNR 4-01 0324-07

- uwzględnić wykucie i zamurowanie bruzd dla pionów kanalizacyjnych w ilości 50 m kanalizacyjnych zgodnie z KNR 4-01 0339-07 i KNR 4-01 0325-07

II. Instalacja wodociągowa

- próby zasadniczej dokonuje się w instalacjach c.o. nie wodociągowych

- uwzględnić wykonanie próby szczelności instalacji wodociągowej z rur stalowych zgodnie                   z KNR-W 2-15 0126-01

- uwzględnić wykonanie dezynfekcji wg własnej kalkulacji

- przewidzieć płukanie instalacji dla 226 m

- prawidłowa liczba dodatków do baterii umywalowych, zmywakowych, natryskowych, wannowych i czerpalnych powinna wynosić 52

- uwzględnić dodatki dopływowe do płuczek ustępowych w ilości 12 szt.

- uwzględnić dodatki dopływowe do podgrzewaczy w ilości 24 szt.

- uwzględnić dodatki dopływowe do zaworów hydrantowych w ilości 2 szt.

- ilość zaworów uwzględnić w licznie 14 szt. ilość rur PP ø 20 i PP ø 25 prawidłowa

- nie przewiduje się montażu zaworów kątowych dn 15

- uwzględnić montaż wodomierza głównego wg. KNR 2-15 0118-04

- uwzględnić wykonanie obustronnych podejść do wodomierza głównego                                  wg. KNR 2-15 0108-05

- uwzględnić montaż filtra wody przy wodomierzu wg kalkulacji własnej

- uwzględnić montaż zaworku spustowego przy wodomierzu wg kalkulacji własnej

- uwzględnić montaż zaworu antyskażeniowego przy wodomierzu wg KNR-W 2-15 0130-05

- uwzględnić montaż zaworów odcinających przy wodomierzu wg KNR-W 2-15 0130-05

- przewidziano podgrzewacze pojemnościowe 80 l o mocy 1,5 kW np. Biawar VIKING E 80 lub równorzędnej innego producenta

- wykucie i zamurowanie bruzd dla instalacji wodnej przewidziano w poz. 52, 53, 56, 57 kosztorysu

- uwzględnić przebić przez ściany dla rur kanalizacyjnych w ilości 40  szt. godnie z KNR 4-01 0333-09 i ich zamurowanie zgodnie z KNR 4-01 0323-03

- przebicie przez stropy dla rur wodociągowych i ich zamurowanie uwzględniają                                poz. 51 i poz. 55

- nie przewidziano stosowania otulin

- badania i odbiory hydrantów, - koszty ponosi wykonawca

III. Instalacja centralnego ogrzewania

- uwzględnić wykonanie rur przyłącznych do grzejników ø 15 w ilości 68 szt.                                     wg. KNR-W 2-15 0427-01

- uwzględnić wykonanie rur przyłącznych do piecyków ø  w ilości 24 szt. wg kalkulacji własnej

- nie przewiduje się stosowania otulin

- uwzględnić montaż naczyń wzbiorczych systemu otwartego 12 szt. wg. KNR 2-15 0506-01

- uwzględnić próbę zasadniczą pulsacyjną 12 szt. instalacji zgodnie z KNR-W 2-15 0406-03 oraz dodatek zgodnie z KNR-W 2-15 0406-04

- przewidziano prowadzenie po ścianach rur instalacji c.o.

- uwzględnić przebić przez ściany dla rur kanalizacyjnych w ilości 34  szt. godnie z KNR 4-01 0333-09 i ich zamurowanie zgodnie z KNR 4-01 0323-03

- przewidziano zastosowanie PIECOKUCHNIA SŁAWEX KUCHNIA KOCIOŁ PIEC 13/5 kW  lub równorzędny

- przewidziano zastosowanie pompy LFP Por 30C lub równorzędnej innego producenta