Żuromin, dnia 10.06.2011 r

IBGKiOŚ. 271.2.7.2011

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w  trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na zadanie pn „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku

ZAPYTANIE NR 1

Proszę o sprecyzowanie (boisko w Chamsku):

1.        w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa

-     EPDM 7+7 dwuwarstwowa

-        Natrysk 11+2mm

2.       Czy wymagana jest warstwa wyrównawcza ET 40mm (zgodnie z przedmiarem) czy zgodnie z projektem budowlanym na beton jamisty idzie nawierzchnia poliuretanowa 13 (11+2)mm?

3.       Jaki jest wymagany kolor nawierzchni?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 1

Odp. 1

Nawierzchnia boiska winna być wykonana w całości z granulatu EPDM, grubości 13 mm

Odp. 2

Na boisku przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku nie jest wymagana warstwa wyrównawcza ET grubości 40mm

Odp. 3

Kolorystyka nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego – pola wybiegu i pola karne boiska w kolorze zielonym, pozostała powierzchnia boiska w kolorze ceglastym

ZAPYTANIE NR 2

Proszę o sprecyzowanie (boisko w Poniatowie):

- w jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa

- EPDM 7+7 dwuwarstwowa

- Natrysk 11+2mm

- Czy wymagana jest warstwa wyrównawcza ET 40mm (zgodnie z przedmiarem) czy zgodnie z projektem budowlanym na beton jamisty idzie nawierzchnia poliuretanowa 13 (11+2)mm?

- Jaki jest wymagany kolor nawierzchni?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 2

Odp. 1

Nawierzchnia boiska winna być wykonana w całości z granulatu EPDM, grubości 13 mm

Odp. 2

Warstwa wyrównawcza ET grubości 40mm (zgodnie z przedmiarem) jest konieczna do wykonania jako warstwa wyrównująca istniejącą podbudowę z betonu jamistego – dotyczy tylko boiska przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie. Podbudowa została wykonana w 2010 roku przez zamawiającego.

Odp. 3

Wyjaśniono w odpowiedzi do zapytania nr 1 .3

ZAPYTANIE NR 3

- Prosimy  Zamawiającego  o  odstąpienie  od  wymogu  położenie  warstwy  ET  ,  która  w przypadku podbudowy betonowej nie jest konieczna.

- Prosimy o odstąpienie od  wymogu posiadania określonych w Specyfikacji Technicznej właściwości fizycznych granulatu EPDM. Taki zestaw parametrów , przepisanych z karty technicznej konkretnego produktu, uniemożliwia zaoferowanie Wykonawcom produktów równoważnych   do    produktu   referencyjnego.    Stanowi   to.    Wszystkie    nawierzchnie dopuszczone do obrotu na rynku muszą być zgodne z wymogami polskiej normy i Tym powinien kierować się Zamawiający.

- W Przedmiarze jest podana nawierzchnia dwukolorowa. Prosimy o   podanie kolorów .

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 3

Odp. 1

Wyjaśniono w odpowiedzi do zapytania nr 2.2

Odp. 2

Zamawiający odstępuje od  wymogu posiadania określonych w Specyfikacji Technicznej właściwości fizycznych granulatu EPDM. Dopuszcza się stosowanie granulatów o parametrach innych lecz nie gorszych niż określone w Specyfikacji Technicznej i dopuszczonych do obrotu na rynku, spełniające wymagania norm.

Odp. 3

Wyjaśniono w odpowiedzi do zapytania nr 1 .3

ZAPYTANIA NR 4

1) W STWiOR opisana jest nawierzchnia poliuretanowa typu „natrysk",  w zgłoszeniu oraz przedmiarze nawierzchnia poliuretanowa typu EPDM. Jaką nawierzchnię należy przyjąć do wyceny?

2) W opisie przedmiotu zamówienia podany jest wymiar boiska 24 x 44 m co daje 1 056 m2, a w przedmiarze podana jest wartość 968 Jaki metraż boiska należy przyjąć do wyceny?

ODPOWIEDŹ DO ZAPYTANIA NR 4

Odp. 1

W STWiOR błędnie została opisana nawierzchnia poliuretanowa. Do wyceny należy przyjąć nawierzchnię opisaną w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót.

Odp. 2

W opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ błędnie podano wymiary boiska. Prawidłowy wymiar boiska to 22.0 m x 44,0 m

PONADTO

Zamawiający informuje iż dokonał zmiany przedmiaru robót dla boiska:

- przy SSP Chamsk w poz. 28d.5, która otrzymuje nowe brzmienie: ogrodzenie panelowe z gotowych elementów o wysokości 4 m – obmiar 140,32 m

- przy SSP Poniatowie w poz. 16d.3, która otrzymuje nowe brzmienie: ogrodzenie panelowe z gotowych elementów o wysokości 4 m – obmiar 140,32 m

W związku z powyższym zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1.Zmienia się zapis w pkt. 3.2 SIWZ dot. przedmiotu zamówienia

Nowy zapis przyjmuje brzmienie:

3.2.1.	Budowę boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego) przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie o wymiarach 22,0 x 44,0 m, o nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie z betonu jamistego.

Podbudowa boiska z betonu jamistego oraz drenaż zostały wykonane w 2010 roku.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 2 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 1 do SIWZ)

Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne, odpowiadać Polskim Normom.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot. budowy boiska przy SSP w Poniatowie

- Dokumentacja projektowa dot. budowy boiska przy SSP  w Poniatowie

- Przedmiar robót dot. budowy boiska przy SSP w  Poniatowie

3.2.2.	Budowę boiska wielofunkcyjnego (boisko do piłki ręcznej, koszykowej, siatkowej i tenisa ziemnego) przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku o wymiarach 22,0 x 44,0 m, o nawierzchni poliuretanowej EPDM na podbudowie z betonu jamistego.

Nawierzchnia boiska wielofunkcyjnego o właściwościach i technologii układania określonych w dokumentacji projektowej ( załącznik nr 5 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 4 do SIWZ)

Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać aprobaty techniczne, odpowiadać Polskim Normom.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki:

Załącznik nr 4 do SIWZ          Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dot.  budowy boiska przy SSP w Chamsku

Załącznik nr 5 do SIWZ          Dokumentacja projektowa dot. budowy boiska przy SSP w Chamsku

Załącznik Nr 6 do SIWZ         Przedmiar robót dot. budowy boiska przy SSP w Chamsku

2.Zmienia się zapis w pkt. 18.1, 18.3 oraz 17.8 SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert

Nowe zapisy w/w pkt. przyjmują brzmienie:

Pkt. 18.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu,  Urząd Gminy i Miasta Żuromin – Pl. Piłsudskiego 3, 09-300 Żuromin, Sekretariat Urzędu - pokój nr 17, w terminie do dnia 17.06.2011 roku, do godz. 9. 30 .

Pkt. 18.3 Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy i Miasta Żuromin, Pl. Piłsudskiego 3,

09-300 Żuromin, pok. Nr 36, dnia 17.06.2011 roku, godz.  9. 45

Pkt. 17.8 Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (kopercie) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć).

Adresat:

GMINA I MIASTO ŻUROMIN

Pl. Piłsudskiego 3

09-300 Żuromin

OFERTA  na „Budowę boiska wielofunkcyjnego przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Poniatowie oraz przy Samorządowej Szkole Podstawowej w Chamsku”

NIE OTWIERAĆ RZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 17.06.2011 ROK, GODZ. 9.45