Załącznik  nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Epidiaskop  -  1 szt.

Minimalne parametry sprzętu:

Matryca  - 1/2" cmos

Liczba Pikseli – min. 3,2 mega

Rozdzielczość - HD min. 720p (1280x720)

Zoom – min. 8x cyfrowy

Soczewka – min. fl 9,5 mm

Odświeżanie obrazu (kl./sek.) – min. 20

Obszar obejmowany przez kamerę – min. 320x240 mm

Focus - ręczny

Obroty głowicy kamery - 0 / 90 / -90 stopni

Pamięć - wbudowana (min 80 zdjęć)

Balans bieli i pomiar oświetlenia - automatyczny/ręczny

Efekty - kolor / czarno-biały / negatyw / lustrzane odbicie / odwrócony / zamrożony

Funkcje dodatkowe - Sekwencyjna rejestracja obrazu, timer

Oświetlenie - wbudowana lampa LED

Akcesoria opcjonalne - przystawka do mikroskopu, podświetlarka

Porty podłączeń - RGB In/RGB Out, Composite Video, S-Video, USB 2.0

Gwarancja – min. 2  lata

Autoryzowany serwis na terenie całej Polski

Deklaracja zgodności CE

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projektor  multimedialny  -  3 szt.

Minimalne parametry sprzętu:

| Technologia wyświetlania | DLP |
| --- | --- |
| Rozdzielczość ekranu | min. 1024 x 768 |
| Jasność obrazu | min. 2700 ANSI Lumenów |
| Kontrast obrazu | min. 4000:1 |
| Obiektyw | Ogniskowa f= 21~ 25 mm |
| Zoom | Digital Zoom min x 2 |
| Minimalna przekątna obrazu | 23 '' |
| Maksymalna przekątna obrazu | 300 '' |
| Proporcje obrazu | 16:9 i 4:3 |
| Ilość kolorów | min. 16 mln |
| Częstotliwość pozioma | 31-82 kHz |
| Częstotliwość pionowa | 48-85 Hz |
| Trwałość lampy | min. 4500 h |
| Złącza wejścia | D-Sub, DVI, HDMI |
| Akcesoria w zestawie | Pilot z bateriami, kable zasilające |

Gwarancja 				    min. 2 lata

Autoryzowany serwis na terenie całej Polski

Deklaracja zgodności CE